LISTA

documentelor necesare pentru expertiza securităţii industriale a posibilităţilor întreprinderii pentru exploatarea sistemului de distribuție a gazelor a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW sau a instalațiilor de gaze tehnologice

| Nr | Document | Temeiul |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmarea deținerii OIP, sau contract de locațiune | Legea 116 art.8 aln.41 |
| 2 | Documentația de proiect înregistrată în Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) | Cer.min.SPESDGCN p.20 |
| 3 | Actul (procesul-verbal) de dare în exploatare | Cer.min.SPESDGCN p.269, 270 |
| 4 | Ordine cu privire la numirea persoanei responsabile de: 1) exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaz și recipientului sub presiune, 2) evidența și păstrarea documentației, 3) exercitarea şi efectuarea controlului în producție 4) dotarea cu mijloace individuale de protecție | Cer.min.SPESDGCN p.40, 493, 754 |
| 5 | Ordine: 1). de formare a serviciului gaze, componenta și de numire a persanelor responsabile, 2) de eliberare a permiselor de efectuare a lucrărilor periculoase cu gaze, 3) de conducere a lucrărilor periculoase cu gaze. Regulamentul serviciului gaze și informație aprobată de director privind dotarea tehnico-materială a serviciului gaze. În caz de lipsa a serviciului gaze contracte cu organizații autorizate pentru: 1) deservirea rețelelor si instalațiilor de gaze, 2) deservire și reglarea utilajului consumator de gaze 3) deservirea instalației de protecție anticorosivă | Cer.min.SPESDGCN p.40, 305, 775, 478 5) |
| 6 | Proces-verbale de atestare a persoanelor responsabile (valabil 3 ani) și personalului (operatorilor, lăcătușilor) (valabil 12 luni) | Cer.min.SPESDGCN p.324 |
| 7 | Grafic de efectuare a lucrărilor de deservire | Cer.min.SPESDGCN p.743 |
| 8 | Raport tehnic de reglare utilaj gaze (valabil 3 ani) | Cer.min.SPESDGCN p.295 |
| 9 | Proces-verbal de verificare a instalației de protecție electrochimică (valabil 6 luni din data eliberării); | Cer.min.SPESDGCN p.1207, 1208 |
| 10 | Act de verificare a canalelor de fum şi ventilare naturală și/sau mecanică (valabil 3-12 luni din data eliberării în dependență de tip); | Cer.min.SPESDGCN p.630 |
| 11 | Act de verificare a semnalizatorului concentraţiei de gaze şi funcţionare a clapetei de blocare (valabil 12 luni din data eliberării); | Cer.min.SPESDGCN p.1299 3) |
| 12 | Regulamentul privind controlul în producție | Legea 116 art.13 p.5 |
| 13 | Instrucțiuni (aprobate de director) funcționale și de producție privind efectuarea inofensivă a lucrărilor pentru persoanele responsabile și personalul muncitoresc (revizuite fiecare 5 ani) | Cer.min.SPESDGCN p.481, 486, 752, 749 |
| 14 | Informația cu privire posedarea documentelor normative | Cer.min.SPESDGCN p.741 5) |
| 15 | Plan de localizare și lichidare a eventualelor avari şi situații excepționale aprobat de director (revizuit fiecare 5 ani) | Legea 116 art.12 p.1a |
| 16 | Poliță de asigurare a obiectului industrial periculos | Legea 116 din 18.05.2012 art. 16 |
| 17 | Prescripțiile inspectoratului tehnic gaze (dacă sunt) și informație privind înlăturarea obiecțiilor inspectoratului tehnic gaze | NRS 01-03:2013 p.9 |
| 18 | Pașaportul recipinetului și ordin de numire a perosanei responsabile de exploatare inofensivă a recipientului (în cazul utilizării GPL) | NRS 35-03-67:2004 anexa A, p. 10.11b |